## 封面
东莞市建设工程项目
工 程 量 清 单 报 价 表
招标编号：SSASSO12502347.
工程名称：东莞市公常路改造工程施工第二合同段
招 标 人：东莞市交通投资控股集团有限公司
代 理 人：东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司
投标人： （企业数字证书电子签章）
投标文件递交截止时间： 2025年 月 日 ： 时
投标单位法定代表人或其授权代理人： （数字证书电子签章）

## 工程量清单说明（打印）
1．工程量清单说明 1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范、工程量清单计量规则及图纸等一起阅读和理解。 1.3 本工程量清单中所列工程数量（除工程量清单计量规则的规定外）是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。具体说明及要求详见招标文件第二章“投标人须知”第3.2款“投标报价”的有关规定。 1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量与支付规则”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“计量规则”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅“工程量清单计量与支付规则”的有关内容。 1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。 2. 投标报价说明 2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（建筑工程一切险及第三者责任险除外）、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.3最高限价中的工程量清单第100章的竣工文件费、施工环保费（含扬尘污染防治费用）、工程管理软件等费用已包含在相关费率中，上述细目，投标人在编制投标报价时应综合考虑予以报价（其中工程量清单第100章的竣工文件按工程量清单第200章至第1000章合计金额的2‰在工程量清单102-1中报价，施工环保费（含扬尘污染防治费用）按工程量清单第200章至第1000章合计金额的3‰在工程量清单102-2中报价）。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。投标人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目及图纸中对应项目的所有工程内容。 2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 2.6 保险费的投保金额为以建筑安装工程费（不含设备费）为基数，保险费率为0.4%。工程量清单第100章内列有保险费的支付子目，投标人根据此保险费率计算出保险费，填入工程量清单。该保险费一般指建筑工程一切险及第三者责任险，除此以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。 2.7安全生产费用说明 安全生产费用的管理，招标人将另行制订详细的安全生产费用管理办法，具体的安全生产费用计量、支付等管理以招标人另行制订的安全生产费用管理办法为准，请各投标人综合考虑相关风险，不得由此提出任何索赔。投标报价阶段，投标人无须填报安全生产经费，招标人单列安全生产经费，合同签署阶段加入合同总额中。 2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。 2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：无。 2.8 工程管理软件，该项报价每个部分(国县道、黄江镇、常平镇)分别不得低于10万元。本项目实施计算机辅助管理，承包人必须接受并配置相应的设备、软件及专职管理人员，同时承担计算机辅助管理相关费用，该笔费用已包含在投标报价工程量清单相应工程管理软件费细目中。签订施工合同后根据承包人签订的软件使用协议等凭证支付给承包人。如果承包人实际支付的工程管理软件费大于投标报价，超出部分由承包人自行承担，发包人不再另行支付，包括但不限于项目计量支付、进度计划、造价台账系统、工程质量监督管理系统、档案管理系统、公文流转系统、广东省交通工程质量监督管理系统等管理软件的采购、更新和维护（以上使用的软件及系统等需获发包人认可），除此之外的承包人为管理需要而采购、更新和维护的其他一切软硬件等费用由承包人在本项目工程量清单其他子目中予以考虑，发包人不再另行支付。 3. 计日工说明 本款不适用。 4. 其他说明 4.1 工程量清单中各个细目的报价与计量支付原则，详见招标文件第八章的工程量清单计量规则。 4.2投标文件必须使用填妥报价的工程量固化清单电子文件直接打印成纸质版的工程量清单，并按要求签字盖章后扫描上传至投标文件中，具体详见招标文件第二章投标人须知第3.2.1项。 4.3投标人报价不能超66038356元。 5. 工程量清单 工程量清单详见招标人随招标文件一同发出的工程量固化清单电子文件。
法定代表人或授权代理人电子签章： | 企业数字证书电子签章：

## 汇总表
工程量清单汇总表
招清单01表
东莞市公常路改造工程施工第二合同段
施工第二合同段
序号 | 清单子目编码 | 清单子目名称 | 合计金额(元) | 国县道部分 | 黄江镇部分 | 常平镇部分
1 | 100 | 总则 | 3387 | 2004 | 641 | 742
2 | 200 | 路基工程 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 300 | 路面工程 | —— | —— | —— | ——
4 | 400 | 桥梁、涵洞工程 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 500 | 隧道工程 | —— | —— | —— | ——
6 | 600 | 交通安全设施 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护工程 | —— | —— | —— | ——
8 | 800 | 管理、养护设施 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 900 | 管理、养护及服务房屋 | —— | —— | —— | ——
10 | 1000 | 其他工程 | —— | —— | —— | ——
11 | 1 | 各章清单合计 | 3387 | 2004 | 641 | 742
12 | 2 | 计日工合计
13 | 3 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
14 | 4 | 暂列金额
15 | 5 | 总价005=001+002+004 | 3387 | 2004 | 641 | 742
法定代表人或授权代理人电子签章： |  |  |  |  | 企业数字证书电子签章：

## 100章（国县道部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 1 页 | 共 7 页
第100章 总则 | [6 empty] | 设备费
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价 | 62156.2
101-1 | 保险费
101-1-1 | 建筑工程一切险和第三者责任险 | 总额 | 1 | 2003.66 | 2004 | 152405
102 | 工程管理 |  |  |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 0 | 0
102-2 | 施工环保费（含扬尘污染防治费用） | 总额 | 1 | 0 | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 单列 | 单列 | 563071
102-4 | 工程管理软件（暂估价） | 总额 | 1 |  | 0 | 不低于10万元报价
102-5 | 交通管制经费 |  |  |  | 0
102-5-1 | 交通组织协管及协调费 | 总额 | 1 |  | 0 | 66000
103-2 | 临时用地 | 总额 | 1 |  | 0 | 54000
103-3 | 临时供电设施 |  |  |  | 0
103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 235549
103-6 | 施工期间交通组织 | 项 | 1 |  | 0 | 433522
104-1 | 承包人驻地建设 |  |  |  | 0
104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 942035
| 第 100 章 小计 |  | 2004
企业数字证书电子签章：

## 200章（国县道部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 2 页 | 共 7 页
第200章 路基工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
202-4 | 天桥拆除工程
202-4 | 天桥拆除工程
202-4-1 | 钢结构拆除 | t | 254.7 |  | 0 | 747.77
202-4-2 | 混凝土拆除 | m3 | 120 |  | 0 | 116.03
207-18 | 电梯排水泵井工艺 |  |  |  | 0
207-18-1 | 潜水排污泵Q=10m3/h,H=7m,P=1.1kW | 台 | 12 |  | 0 | 2348
207-18-2 | 异径管(含法兰)DN50x污水泵出口管径 | 套 | 12 |  | 0 | 46
207-18-3 | 可曲挠橡胶接头DN50 PN:1.0MPa | 个 | 12 |  | 0 | 83
207-18-4 | 球形污水止回阀HQ41X-1.0,DN50 | 个 | 12 |  | 0 | 320
207-18-5 | 闸阀DN50 | 个 | 12 |  | 0 | 311.5
207-18-6 | 钢制法兰DN50 PN:1.0MPa | 个 | 60 |  | 0 | 32.3
207-18-7 | 排出管DN50 焊接钢管 | m | 95 |  | 0 | 130.35
207-18-8 | 液位自动控制装置（与潜水排污泵配套供给(浮球式)） | 套 | 12 |  | 0 | 134.5
207-18-10 | 自藕装置（与潜水排污泵配套供给） | 套 | 12 |  | 0 | 226.5
207-18-11 | 压力表YTP-100 PN 0~0.6MPa | 套 | 12 |  | 0 | 72
207-18-12 | 防水套管DN50 柔性性防水套管(B型) | 个 | 12 |  | 0 | 308.5
207-18-13 | 爬梯不锈钢（H＜3.5m） | 个 | 12 |  | 0 | 728
207-18-14 | (密闭)井盖、盖座1200x1050球墨铸铁 | 套 | 12 |  | 0 | 1004.5
207-18-15 | 钢套管DN50 | 个 | 12 |  | 0 | 20
207-18-18 | 钢筋混凝土排水检查井φ800 | 座 | 1 |  | 0 | 2592
| 第 200 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 400章（国县道部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 3 页 | 共 7 页
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）
403-1-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 16036.6 |  | 0 | 5.34
403-1-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 175842.4 |  | 0 | 5.23
403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 0
403-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 58826.53 |  | 0 | 5.51
403-2-3 | 预埋钢材 | kg | 212 |  | 0 | 7.78
403-2-8 | 梯道钢立柱 | kg | 77983.57 |  | 0 | 8.8
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |  |  | 0
403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 14830.34 |  | 0 | 5.79
403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 0
403-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 2790.5 |  | 0 | 5.64
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 3329.04 |  | 0 | 32.63
404-5 | 钢板桩 | t | 572.17 |  | 0 | 1397.35
405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1-1-1 | 桩径100cm以内 |  |  |  | 0
405-1-1-1-1 | 桩径80cm | m | 912.5 |  | 0 | 1235.55
405-1-1-1-2 | 桩径100cm | m | 555.5 |  | 0 | 1515.76
405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 346 |  | 0 | 1931.64
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井） |  |  |  | 0
410-1-4 | C30混凝土 | m3 | 630.3 |  | 0 | 780.63
410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 0
410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 148.3 |  | 0 | 1110.41
410-2-6 | C40混凝土 | m3 | 136.5 |  | 0 | 989.27
410-2-9 | C35微膨胀砼 | m3 | 30.5 |  | 0 | 1022.79
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  | 0
410-5-5 | C40混凝土 |  |  |  | 0
410-5-5-1 | C40细石防水混凝土铺装 | m3 | 99.73 |  | 0 | 822.15
410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 0
410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 23.2 |  | 0 | 979.48
410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 1 |  | 0 | 1430
412-4 | 钢箱梁（含涂装） | kg | 791092.65 |  | 0 | 13.58
412-5 | 钢桁架（空间异形钢桁,含涂装） | kg | 318416.28 |  | 0 | 15.18
412-7 | 其他钢结构 |  |  |  | 0
412-7-1 | 钢桁拱（平面异形钢桁，含涂装） | kg | 221187.19 |  | 0 | 14.73
415-3 | 桥面防水层 |  |  |  | 0
415-3-5 | 混凝土渗透防水剂封闭（二涂）+聚合物改性沥青粘结防水涂料（三涂） | m2 | 3442.61 |  | 0 | 33.63
415-3-6 | 3mm聚氨酯改性环氧树脂铺装 | m2 | 339 |  | 0 | 61.63
415-6 | 人行道砖 |  |  |  | 0
415-6-1 | 2cm厚花岗岩（含砂浆垫层） | m2 | 3248.57 |  | 0 | 123.71
415-6-2 | Φ2mm 50×50mm钢丝网 | m2 | 2669.15 |  | 0 | 11.02
415-6-3 | I盲道砖（花岗岩，含砂浆垫层） | m2 | 112.86 |  | 0 | 123.54
415-6-4 | O盲道砖（花岗岩，含砂浆垫层） | m2 | 153.36 |  | 0 | 123.47
415-7 | WD-992压型钢承板（t=1.5mm） | m2 | 635.1 |  | 0 | 113.1
416-1 | 矩形板式橡胶支座
416-1-2 | 矩形板式橡胶支座（按个分型号计）
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 4 页 | 共 7 页
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
416-1-2-1 | GBZJ 400x500x87板式橡胶支座 | 个 | 12 |  | 0 | 1720.75
416-2 | 圆形板式橡胶组合支座 |  |  |  | 0
416-2-2 | 圆形板式橡胶组合支座（按个分型号计） |  |  |  | 0
416-2-2-1 | GBZY 450x84板式橡胶支座 | 个 | 14 |  | 0 | 1320.5
416-2-2-3 | GBZY 250x63板式橡胶支座 | 个 | 26 |  | 0 | 557.31
416-2-2-4 | GBZY 200x49板式橡胶支座 | 个 | 28 |  | 0 | 277.5
417-5 | 其他类型伸缩装置 |  |  |  | 0
417-5-1 | 钢板收缩装置 |  |  |  | 0
417-5-1-1 | 伸缩缝Q235B钢材（含嵌缝膏） | kg | 2667.2 |  | 0 | 9.11
418-1 | 排水管 |  |  |  | 0
418-1-2 | PVC-U管 |  |  |  | 0
418-1-2-2 | 直径φ100mmPVC-U管 | m | 114.52 |  | 0 | 66.95
418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m | 298.42 |  | 0 | 104.21
418-1-3 | 钢管 |  |  |  | 0
418-1-3-1 | 直径φ50钢排水管 | m | 80 |  | 0 | 60.41
418-1-3-2 | 直径φ100不锈钢排水管 | m | 71.2 |  | 0 | 87.61
418-2 | 桥面排水构造物 |  |  |  | 0
418-2-2 | φ100不锈钢格栅 | 个 | 56 |  | 0 | 9.36
418-2-3 | φ150不锈钢格栅 | 个 | 36 |  | 0 | 16.97
418-2-4 | 集水斗 | 个 | 92 |  | 0 | 64
418-2-5 | 不锈钢复合钢板挡板（壁厚5mm，高100mm） | m | 593.6 |  | 0 | 85.47
418-2-6 | 树脂混凝土排水槽（外宽约133mm，含不锈钢格栅盖板） | m | 593.6 |  | 0 | 212.15
418-2-7 | 排水加劲肋钢材 | kg | 6606 |  | 0 | 6.5
425 | 人行天桥附属 |  |  |  | 0
425-1 | 顶棚 |  |  |  | 0
425-1 | 顶棚 |  |  |  | 0
425-1-1 | 顶棚立柱 | kg | 93560.1 |  | 0 | 6.94
425-1-2 | 顶棚（15mm厚PC耐力板+方钢龙骨+3mm铝板），水平投影面积） | m2 | 220 |  | 0 | 1345.99
425-1-3 | 顶棚（8+1.14+8夹胶钢化玻璃+铝单板，含钢骨架，水平投影面积） | m2 | 1363.16 |  | 0 | 943.99
425-1-4 | 顶棚（8+1.14+8夹胶钢化玻璃，含钢骨架，水平投影面积） | m2 | 1054.8 |  | 0 | 857.36
425-2 | 电梯井道结构及装饰 |  |  |  | 0
425-2-1 | 电梯井道钢材 | kg | 96820.8 |  | 0 | 8.14
425-2-5 | 8+1.52+8夹胶钢化玻璃（电梯井） | m2 | 1743.5 |  | 0 | 354.43
425-2-7 | 铝框铝合金百叶窗 | m2 | 120 |  | 0 | 536.7
425-2-8 | 发光字 | m2 | 16.2 |  | 0 | 681.67
425-3 | 栏杆、扶手 |  |  |  | 0
425-3-1 | 不锈钢立柱玻璃栏板+不锈钢管扶手 | m | 1126.51 |  | 0 | 948.2
425-3-2 | 钢栏杆 | m | 313.75 |  | 0 | 309.01
425-3-3 | 栏杆基座钢材（Q345qC) | kg | 13361.14 |  | 0 | 9.09
425-3-4 | 绿化栏杆（Q235B钢管，高1.1m，含混凝土基座） | m | 203 |  | 0 | 356.33
425-4 | 电梯 |  |  |  | 0
425-4-1 | 垂直升降电梯（2层，载重1050kg，提升速度1m/s，单开门） | 台 | 10 |  | 0 | 175631.5
425-4-2 | 垂直升降电梯（2层，载重1050kg，提升速度1m/s，前后开门） | 台 | 2 |  | 0 | 187340.5
425-5 | 涂装 |  |  |  | 0
425-5-1 | 旧桥钢结构涂装 | m2 | 844 |  | 0 | 49.51
425-5-2 | 旧桥混凝土结构涂装 | m2 | 8 |  | 0 | 35.75
| 第 400 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 600章（国县道部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 5 页 | 共 7 页
第600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
604-7 | 悬挂（附着）式交通标志
604-7-1 | φ80限高标志牌 | 块 | 11 |  | 0 | 160
604-7-2 | 100×80桥名牌 | 块 | 10 |  | 0 | 240
604-7-3 | 100×80推车标志 | 块 | 28 |  | 0 | 222.25
| 第 600 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 800章（国县道部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 6 页 | 共 7 页
第800章 管理、养护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
807-3 | 低压配电装置
807-3-3 | （配电）控制箱、柜
807-3-3-2 | 控制箱
807-3-3-2-1 | 电梯控制箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 12 |  | 0 | 2880
807-3-3-2-2 | 水泵控制箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 12 |  | 0 | 2922
807-3-3-2-4 | 开关电源箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 6 |  | 0 | 296.5
807-3-3-2-5 | 天桥电气配电箱BAP-ZXHSS IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-6 | 天桥电气配电箱BAP-DK IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础，含DMX512控制系统） | 台 | 1 |  | 0 | 5587
807-3-3-2-7 | 天桥电气配电箱BAP-YHHY IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-8 | 天桥电气配电箱BAP-HNP IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-9 | 天桥电气配电箱BAP-BA IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-10 | 天桥电气配电箱BAP-LZT IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-7 | 照明灯具 |  |  |  | 0
807-7-1 | LED灯 |  |  |  | 0
807-7-1-1 | LED壁灯（AC220V,10W,IP65,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 52 |  | 0 | 158.54
807-7-1-3 | LED面板灯（AC220V,10W,IP65,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 60 |  | 0 | 180.58
807-7-1-4 | LED面板灯（AC220V,10W,IP65,色温≤5000K,光效≥120lm/W） | 套 | 16 |  | 0 | 180.63
807-7-1-5 | LED投射灯（AC220V,LED投射灯,60W,IP65,常亮,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 4 |  | 0 | 444.75
807-7-1-6 | LED线条灯（DC24V,15W,单套1米,发光颜色:RGB,DMX512控制,IP65） | 套 | 572 |  | 0 | 257.63
807-7-1-7 | LED面板灯（AC220V,30W,3000K,IP65,光效≥120lm/W） | 套 | 5 |  | 0 | 356.6
807-7-1-8 | LED吸顶灯（AC220V,15W,3000K,IP65,光效≥120lm/W） | 套 | 6 |  | 0 | 224.67
807-7-1-9 | LED吸顶灯（AC220V,10W,IP65,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 12 |  | 0 | 180.67
807-7-1-10 | LED吸顶灯（AC220V,20W,IP65,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 8 |  | 0 | 268.63
807-7-1-11 | LED灯带（DC24V,8W/米,3000K,IP65） | 米 | 123 |  | 0 | 26.89
807-7-1-12 | LED吸顶灯（AC220V,10W,IP65,色温≤5000K,光效≥120lm/W） | 套 | 20 |  | 0 | 180.55
807-8 | 电缆 |  |  |  | 0
807-8-1 | 电力电缆 |  |  |  | 0
807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内 |  |  |  | 0
807-8-1-1-1 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×4（含电缆头） | 米 | 563.5 |  | 0 | 30.13
807-8-1-1-2 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×25+1×16（含电缆头） | 米 | 63 |  | 0 | 140.11
807-8-1-1-3 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×35+1×16（含电缆头） | 米 | 447 |  | 0 | 153.13
807-8-1-1-4 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3×2.5（含电缆头） | 米 | 1862.52 |  | 0 | 17.75
807-8-1-1-5 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×6（含电缆头） | 米 | 81.86 |  | 0 | 39.23
807-8-1-1-6 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×16（含电缆头） | 米 | 543.01 |  | 0 | 82.17
807-8-1-1-7 | 导线ZR-RVV-0.3/0.5KV-2×4（含电缆头） | 米 | 160 |  | 0 | 15.42
807-8-1-1-8 | 信号线超五类网线 | 米 | 120 |  | 0 | 8.13
807-8-1-1-9 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×50+1×25（含电缆头） | 米 | 1761.5 |  | 0 | 208.62
807-9 | 线槽 |  |  |  | 0
807-9-1 | 金属制品线槽 |  |  |  | 0
807-9-1-1 | 线槽宽度150mm以下 |  |  |  | 0
807-9-1-1-1 | 电缆槽盒(不锈钢304，100*50mm，户外防雨型) | 米 | 728.27 |  | 0 | 41.78
807-9-1-1-2 | 电缆槽盒(不锈钢304，150*75mm，户外防雨型) | 米 | 51.99 |  | 0 | 45.66
808-3 | 接地系统 |  |  |  | 0
808-3-4 | 接地扁钢（40×4不锈钢扁钢） | 米 | 120 |  | 0 | 41.65
808-3-5 | 接闪短杆（Ф20不锈钢圆钢，0.5m高） | 根 | 48 |  | 0 | 82.38
808-3-6 | 铜编织带600×80×8mm，带安装附件 | 条 | 80 |  | 0 | 89.01
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 国县道部分 |  |  | 第 7 页 | 共 7 页
第800章 管理、养护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
808-3-7 | 铜编织带1000×80×8mm，带安装附件 | 条 | 26 |  | 0 | 133.23
808-3-8 | 避雷引下线（利用钢结构或结构主筋搭接） | m | 758.51 |  | 0 | 19.5
808-3-9 | 等电位端子箱 | 台 | 12 |  | 0 | 85
809-1 | 铺设管道 |  |  |  | 0
809-1-1 | 铺设塑料管 |  |  |  | 0
809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设 |  |  |  | 0
809-1-1-1-1 | 电缆穿线管UPVC75,＆=4.0mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 1731.91 |  | 0 | 39.84
809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |  |  | 0
809-1-2-1 | 1孔镀锌钢管铺设 |  |  |  | 0
809-1-2-1-1 | 电缆穿线管SC25,＆=2.0mm（桥上明敷） | 延米 | 110 |  | 0 | 16.21
809-1-2-1-2 | 可挠金属电线保护管KJG-V25防水型 | 延米 | 182 |  | 0 | 47.2
809-1-2-1-3 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm |  |  |  | 0
809-1-2-1-3-1 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 134.63 |  | 0 | 35.38
809-1-2-1-3-2 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm（桥上明敷） | 延米 | 610.07 |  | 0 | 21.19
809-1-2-1-4 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm |  |  |  | 0
809-1-2-1-4-1 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm（桥上明敷） | 延米 | 47.76 |  | 0 | 24.29
809-1-2-1-4-2 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 30 |  | 0 | 39.7
809-1-2-4 | 4孔镀锌钢管铺设 |  |  |  | 0
809-1-2-4-1 | 电缆穿线管4XSC50,＆=3.5mm（桥上明敷） | 延米 | 77.38 |  | 0 | 116.46
| 第 800 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 100章（黄江镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 黄江镇部分 |  |  | 第 1 页 | 共 6 页
第100章 总则 | [6 empty] | 设备费
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价 | 42093.9
101-1 | 保险费
101-1-1 | 建筑工程一切险和第三者责任险 | 总额 | 1 | 641.37 | 641 | 54793
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 0 | 0
102-2 | 施工环保费（含扬尘污染防治费用） | 总额 | 1 | 0 | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 单列 | 单列 | 202436
102-4 | 工程管理软件（暂估价） | 总额 | 1 |  | 0 | 不低于10万元报价
102-5 | 交通管制经费 |  |  |  | 0
102-5-1 | 交通组织协管及协调费 | 总额 | 1 |  | 0 | 36000
103-2 | 临时用地 | 总额 | 1 |  | 0 | 54000
103-3 | 临时供电设施 |  |  |  | 0
103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 69745
103-6 | 施工期间交通组织 | 项 | 1 |  | 0 | 219288
104-1 | 承包人驻地建设 |  |  |  | 0
104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 366525
| 第 100 章 小计 |  | 641
企业数字证书电子签章：

## 200章（黄江镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 黄江镇部分 |  |  | 第 2 页 | 共 6 页
第200章 路基工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
202-4 | 天桥拆除工程
202-4-3 | 拆除栏杆 | m | 5 |  | 0 | 77.8
207-18 | 电梯排水泵井工艺 |  |  |  | 0
207-18-1 | 潜水排污泵Q=10m3/h,H=7m,P=1.1kW | 台 | 9 |  | 0 | 2348.11
207-18-2 | 异径管(含法兰)DN50x污水泵出口管径 | 套 | 9 |  | 0 | 45.89
207-18-3 | 可曲挠橡胶接头DN50 PN:1.0MPa | 个 | 9 |  | 0 | 83.22
207-18-4 | 球形污水止回阀HQ41X-1.0,DN50 | 个 | 9 |  | 0 | 320
207-18-5 | 闸阀DN50 | 个 | 9 |  | 0 | 311.78
207-18-6 | 钢制法兰DN50 PN:1.0MPa | 个 | 45 |  | 0 | 32.29
207-18-7 | 排出管DN50 焊接钢管 | m | 77 |  | 0 | 147.78
207-18-8 | 液位自动控制装置（与潜水排污泵配套供给(浮球式)） | 套 | 9 |  | 0 | 134.56
207-18-10 | 自藕装置（与潜水排污泵配套供给） | 套 | 9 |  | 0 | 226.56
207-18-11 | 压力表YTP-100 PN 0~0.6MPa | 套 | 9 |  | 0 | 72
207-18-12 | 防水套管DN50 柔性性防水套管(B型) | 个 | 9 |  | 0 | 308.89
207-18-13 | 爬梯不锈钢（H＜3.5m） | 个 | 9 |  | 0 | 728
207-18-14 | (密闭)井盖、盖座1200x1050球墨铸铁 | 套 | 9 |  | 0 | 1004.44
207-18-15 | 钢套管DN50 | 个 | 9 |  | 0 | 20
207-18-18 | 钢筋混凝土排水检查井φ800 | 座 | 2 |  | 0 | 2601
| 第 200 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 400章（黄江镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 黄江镇部分 |  |  | 第 3 页 | 共 6 页
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）
403-1-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 4773.8 |  | 0 | 5.34
403-1-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 91484.5 |  | 0 | 5.22
403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 0
403-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 27035.7 |  | 0 | 5.51
403-2-3 | 预埋钢材 | kg | 84.8 |  | 0 | 7.78
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |  |  | 0
403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 5648.44 |  | 0 | 5.79
403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 0
403-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 1261.9 |  | 0 | 5.63
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 2412.1 |  | 0 | 32.54
404-5 | 钢板桩 | t | 239.6 |  | 0 | 1397.35
405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1-1-1 | 桩径100cm以内 |  |  |  | 0
405-1-1-1-1 | 桩径80cm | m | 137 |  | 0 | 1244.47
405-1-1-1-2 | 桩径100cm | m | 344.1 |  | 0 | 1526.27
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井） |  |  |  | 0
410-1-4 | C30混凝土 | m3 | 434.5 |  | 0 | 770.02
410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 0
410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 128.7 |  | 0 | 1112.66
410-2-6 | C40混凝土 | m3 | 103.1 |  | 0 | 989.25
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  | 0
410-5-5 | C40混凝土 |  |  |  | 0
410-5-5-1 | C40细石防水混凝土铺装 | m3 | 24.88 |  | 0 | 822.11
410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 0
410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 10.3 |  | 0 | 979.61
410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 0.5 |  | 0 | 1428
412-4 | 钢箱梁（含涂装） | kg | 358302.44 |  | 0 | 13.97
415-3 | 桥面防水层 |  |  |  | 0
415-3-5 | 混凝土渗透防水剂封闭（二涂）+聚合物改性沥青粘结防水涂料（三涂） | m2 | 1219.5 |  | 0 | 33.64
415-3-6 | 3mm聚氨酯改性环氧树脂铺装 | m2 | 454 |  | 0 | 61.63
415-6 | 人行道砖 |  |  |  | 0
415-6-1 | 2cm厚花岗岩（含砂浆垫层） | m2 | 1155.78 |  | 0 | 123.46
415-6-2 | Φ2mm 50×50mm钢丝网 | m2 | 1219.5 |  | 0 | 10.96
415-6-3 | I盲道砖（花岗岩，含砂浆垫层） | m2 | 32.76 |  | 0 | 123.44
415-6-4 | O盲道砖（花岗岩，含砂浆垫层） | m2 | 75.96 |  | 0 | 123.38
416-2 | 圆形板式橡胶组合支座 |  |  |  | 0
416-2-2 | 圆形板式橡胶组合支座（按个分型号计） |  |  |  | 0
416-2-2-1 | GBZY 450x84板式橡胶支座 | 个 | 12 |  | 0 | 1320.5
416-2-2-3 | GBZY 250x63板式橡胶支座 | 个 | 24 |  | 0 | 557.33
417-5 | 其他类型伸缩装置 |  |  |  | 0
417-5-1 | 钢板收缩装置 |  |  |  | 0
417-5-1-1 | 伸缩缝Q235B钢材（含嵌缝膏） | kg | 1061.6 |  | 0 | 9.12
418-1 | 排水管
418-1-2 | PVC-U管
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 黄江镇部分 |  |  | 第 4 页 | 共 6 页
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m | 120 |  | 0 | 104.23
418-1-3 | 钢管 |  |  |  | 0
418-1-3-1 | 直径φ50钢排水管 | m | 48 |  | 0 | 60.46
418-2 | 桥面排水构造物 |  |  |  | 0
418-2-3 | φ150不锈钢格栅 | 个 | 32 |  | 0 | 17.53
418-2-4 | 集水斗 | 个 | 32 |  | 0 | 63.31
418-2-5 | 不锈钢复合钢板挡板（壁厚5mm，高100mm） | m | 202.4 |  | 0 | 85.45
418-2-6 | 树脂混凝土排水槽（外宽约133mm，含不锈钢格栅盖板） | m | 202.4 |  | 0 | 219.22
425 | 人行天桥附属 |  |  |  | 0
425-1 | 顶棚 |  |  |  | 0
425-1-1 | 顶棚立柱 | kg | 46259.2 |  | 0 | 8.14
425-1-3 | 顶棚（8+1.14+8夹胶钢化玻璃+铝单板，含钢骨架，水平投影面积） | m2 | 363.2 |  | 0 | 954.47
425-1-5 | 顶棚（12mm厚PC耐力板+铝单板，含钢骨架，水平投影面积） | m2 | 846.8 |  | 0 | 826.94
425-2 | 电梯井道结构及装饰 |  |  |  | 0
425-2-1 | 电梯井道钢材 | kg | 64286 |  | 0 | 8.14
425-2-5 | 8+1.52+8夹胶钢化玻璃（电梯井） | m2 | 1165.4 |  | 0 | 355.34
425-2-7 | 铝框铝合金百叶窗 | m2 | 80 |  | 0 | 536.7
425-3 | 栏杆、扶手 |  |  |  | 0
425-3-1 | 不锈钢立柱玻璃栏板+不锈钢管扶手 | m | 487.59 |  | 0 | 948.17
425-3-4 | 绿化栏杆（Q235B钢管，高1.1m，含混凝土基座） | m | 66 |  | 0 | 355.58
425-3-5 | 原样式恢复钢栏杆（袁屋围人行天桥） | m | 13 |  | 0 | 412.85
425-4 | 电梯 |  |  |  | 0
425-4-1 | 垂直升降电梯（2层，载重1050kg，提升速度1m/s，单开门） | 台 | 6 |  | 0 | 175631.5
425-4-2 | 垂直升降电梯（2层，载重1050kg，提升速度1m/s，前后开门） | 台 | 2 |  | 0 | 187340.5
425-5 | 涂装 |  |  |  | 0
425-5-1 | 旧桥钢结构涂装 | m2 | 1737.3 |  | 0 | 49.5
425-5-2 | 旧桥混凝土结构涂装 | m2 | 16 |  | 0 | 35.75
| 第 400 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 600章（黄江镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 黄江镇部分 |  |  | 第 5 页 | 共 6 页
第600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
604-7 | 悬挂（附着）式交通标志
604-7-1 | φ80限高标志牌 | 块 | 4 |  | 0 | 160
604-7-2 | 100×80桥名牌 | 块 | 4 |  | 0 | 240
604-7-3 | 100×80推车标志 | 块 | 16 |  | 0 | 209.5
| 第 600 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 800章（黄江镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 黄江镇部分 |  |  | 第 6 页 | 共 6 页
第800章 管理、养护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
807-3 | 低压配电装置
807-3-3 | （配电）控制箱、柜
807-3-3-2 | 控制箱
807-3-3-2-1 | 电梯控制箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 8 |  | 0 | 2880
807-3-3-2-2 | 水泵控制箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 8 |  | 0 | 2922
807-3-3-2-11 | 天桥电气配电箱BAP-HJBZ IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-12 | 天桥电气配电箱BAP-ZXXX IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-13 | 天桥电气配电箱BAP-BALF IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-14 | 天桥电气配电箱BAP-YWW IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-7 | 照明灯具 |  |  |  | 0
807-7 | 照明灯具 |  |  |  | 0
807-7-1 | LED灯 |  |  |  | 0
807-7-1-1 | LED壁灯（AC220V,10W,IP65,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 90 |  | 0 | 158.52
807-8 | 电缆 |  |  |  | 0
807-8-1 | 电力电缆 |  |  |  | 0
807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内 |  |  |  | 0
807-8-1-1-1 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×4（含电缆头） | 米 | 320.29 |  | 0 | 30.08
807-8-1-1-2 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×25+1×16（含电缆头） | 米 | 126 |  | 0 | 127.25
807-8-1-1-4 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3×2.5（含电缆头） | 米 | 994.06 |  | 0 | 17.74
807-8-1-1-6 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×16（含电缆头） | 米 | 298.91 |  | 0 | 82.2
807-8-1-1-9 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×50+1×25（含电缆头） | 米 | 1502 |  | 0 | 208.71
807-9 | 线槽 |  |  |  | 0
807-9-1 | 金属制品线槽 |  |  |  | 0
807-9-1-1 | 线槽宽度150mm以下 |  |  |  | 0
807-9-1-1-1 | 电缆槽盒(不锈钢304，100*50mm，户外防雨型) | 米 | 585.16 |  | 0 | 41.72
808-3 | 接地系统 |  |  |  | 0
808-3-4 | 接地扁钢（40×4不锈钢扁钢） | 米 | 80 |  | 0 | 41.65
808-3-5 | 接闪短杆（Ф20不锈钢圆钢，0.5m高） | 根 | 32 |  | 0 | 82.38
808-3-6 | 铜编织带600×80×8mm，带安装附件 | 条 | 32 |  | 0 | 89.03
808-3-7 | 铜编织带1000×80×8mm，带安装附件 | 条 | 12 |  | 0 | 133.25
808-3-8 | 避雷引下线（利用钢结构或结构主筋搭接） | m | 468.422 |  | 0 | 19.5
808-3-9 | 等电位端子箱 | 台 | 8 |  | 0 | 85
809-1 | 铺设管道 |  |  |  | 0
809-1-1 | 铺设塑料管 |  |  |  | 0
809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设 |  |  |  | 0
809-1-1-1-1 | 电缆穿线管UPVC75,＆=4.0mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 1218 |  | 0 | 39.91
809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |  |  | 0
809-1-2-1 | 1孔镀锌钢管铺设 |  |  |  | 0
809-1-2-1-2 | 可挠金属电线保护管KJG-V25防水型 | 延米 | 315 |  | 0 | 47.22
809-1-2-1-3 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm |  |  |  | 0
809-1-2-1-3-1 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 68.12 |  | 0 | 35.26
809-1-2-1-4 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm |  |  |  | 0
809-1-2-1-4-1 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm（桥上明敷） | 延米 | 37.24 |  | 0 | 24.41
809-1-2-4 | 4孔镀锌钢管铺设 |  |  |  | 0
809-1-2-4-1 | 电缆穿线管4XSC50,＆=3.5mm（桥上明敷） | 延米 | 58.46 |  | 0 | 116.44
| 第 800 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 100章（常平镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 常平镇部分 |  |  | 第 1 页 | 共 6 页
第100章 总则 | [6 empty] | 设备费
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价 | 30990.6
101-1 | 保险费
101-1-1 | 建筑工程一切险和第三者责任险 | 总额 | 1 | 742.36 | 742 | 58621
102 | 工程管理 |  |  |  | 0
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 | 0 | 0
102-2 | 施工环保费（含扬尘污染防治费用） | 总额 | 1 | 0 | 0
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 单列 | 单列 | 216581
102-4 | 工程管理软件（暂估价） | 总额 | 1 |  | 0 | 不低于10万元报价
102-5 | 交通管制经费 |  |  |  | 0
102-5-1 | 交通组织协管及协调费 | 总额 | 1 |  | 0 | 36000
103-2 | 临时用地 | 总额 | 1 |  | 0 | 54000
103-3 | 临时供电设施 |  |  |  | 0
103-3-1 | 设施架设、拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 83975
103-6 | 施工期间交通组织 | 项 | 1 |  | 0 | 224530
104-1 | 承包人驻地建设 |  |  |  | 0
104-1-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 395206
| 第 100 章 小计 |  | 742
企业数字证书电子签章：

## 200章（常平镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 常平镇部分 |  |  | 第 2 页 | 共 6 页
第200章 路基工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
207-18 | 电梯排水泵井工艺
207-18-1 | 潜水排污泵Q=10m3/h,H=7m,P=1.1kW | 台 | 6 |  | 0 | 2348
207-18-2 | 异径管(含法兰)DN50x污水泵出口管径 | 套 | 6 |  | 0 | 46
207-18-3 | 可曲挠橡胶接头DN50 PN:1.0MPa | 个 | 6 |  | 0 | 83
207-18-4 | 球形污水止回阀HQ41X-1.0,DN50 | 个 | 6 |  | 0 | 320
207-18-5 | 闸阀DN50 | 个 | 6 |  | 0 | 311.5
207-18-6 | 钢制法兰DN50 PN:1.0MPa | 个 | 30 |  | 0 | 32.3
207-18-7 | 排出管DN50 焊接钢管 | m | 64 |  | 0 | 161.31
207-18-8 | 液位自动控制装置（与潜水排污泵配套供给(浮球式)） | 套 | 6 |  | 0 | 134.5
207-18-10 | 自藕装置（与潜水排污泵配套供给） | 套 | 6 |  | 0 | 226.5
207-18-11 | 压力表YTP-100 PN 0~0.6MPa | 套 | 6 |  | 0 | 72
207-18-12 | 防水套管DN50 柔性性防水套管(B型) | 个 | 6 |  | 0 | 308.5
207-18-13 | 爬梯不锈钢（H＜3.5m） | 个 | 6 |  | 0 | 728
207-18-14 | (密闭)井盖、盖座1200x1050球墨铸铁 | 套 | 6 |  | 0 | 1004.5
207-18-15 | 钢套管DN50 | 个 | 6 |  | 0 | 20
| 第 200 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 400章（常平镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 常平镇部分 |  |  | 第 3 页 | 共 6 页
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）
403-1-1 | 光圆钢筋（HPB235、HPB300） | kg | 6681.8 |  | 0 | 5.34
403-1-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 69551.9 |  | 0 | 5.23
403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 0
403-2-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 35672.63 |  | 0 | 5.51
403-2-3 | 预埋钢材 | kg | 127.2 |  | 0 | 7.78
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |  |  | 0
403-3-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 4874.91 |  | 0 | 5.8
403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 0
403-4-2 | 带肋钢筋（HRB335、HRB400） | kg | 653.4 |  | 0 | 5.19
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 1344.54 |  | 0 | 32.98
404-5 | 钢板桩 | t | 194.82 |  | 0 | 1376.59
405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 0
405-1-1-1 | 桩径100cm以内 |  |  |  | 0
405-1-1-1-1 | 桩径80cm | m | 354 |  | 0 | 1242.16
405-1-1-1-2 | 桩径100cm | m | 304 |  | 0 | 1533.44
410-1 | 混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台、基础系梁，但不包括桩基和沉井） |  |  |  | 0
410-1-4 | C30混凝土 | m3 | 228 |  | 0 | 783.38
410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 0
410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 124.2 |  | 0 | 1145.17
410-2-6 | C40混凝土 | m3 | 68.2 |  | 0 | 989.27
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  | 0
410-5-5 | C40混凝土 |  |  |  | 0
410-5-5-1 | C40细石防水混凝土铺装 | m3 | 17.86 |  | 0 | 822.06
410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 0
410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 0.6 |  | 0 | 1430
412-4 | 钢箱梁（含涂装） | kg | 442075.76 |  | 0 | 13.54
415-3 | 桥面防水层 |  |  |  | 0
415-3-5 | 混凝土渗透防水剂封闭（二涂）+聚合物改性沥青粘结防水涂料（三涂） | m2 | 1599.57 |  | 0 | 33.63
415-6 | 人行道砖 |  |  |  | 0
415-6-1 | 2cm厚花岗岩（含砂浆垫层） | m2 | 1505.43 |  | 0 | 123.43
415-6-2 | Φ2mm 50×50mm钢丝网 | m2 | 1599.55 |  | 0 | 10.95
415-6-3 | I盲道砖（花岗岩，含砂浆垫层） | m2 | 36.72 |  | 0 | 123.23
415-6-4 | O盲道砖（花岗岩，含砂浆垫层） | m2 | 124.92 |  | 0 | 123.24
416-2 | 圆形板式橡胶组合支座 |  |  |  | 0
416-2-2 | 圆形板式橡胶组合支座（按个分型号计） |  |  |  | 0
416-2-2-1 | GBZY 450x84板式橡胶支座 | 个 | 12 |  | 0 | 1320.5
416-2-2-3 | GBZY 250x63板式橡胶支座 | 个 | 46 |  | 0 | 557.3
417-5 | 其他类型伸缩装置 |  |  |  | 0
417-5-1 | 钢板收缩装置 |  |  |  | 0
417-5-1-1 | 伸缩缝Q235B钢材（含嵌缝膏） | kg | 1592.4 |  | 0 | 9.12
418-1 | 排水管 |  |  |  | 0
418-1-2 | PVC-U管 |  |  |  | 0
418-1-2-3 | 直径φ150mmPVC-U管 | m | 210 |  | 0 | 105
418-1-3 | 钢管
企业数字证书电子签章：
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 常平镇部分 |  |  | 第 4 页 | 共 6 页
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
418-1-3-1 | 直径φ50钢排水管 | m | 131.2 |  | 0 | 60.4
418-2 | 桥面排水构造物 |  |  |  | 0
418-2-3 | φ150不锈钢格栅 | 个 | 58 |  | 0 | 16.34
418-2-4 | 集水斗 | 个 | 58 |  | 0 | 63.34
418-2-5 | 不锈钢复合钢板挡板（壁厚5mm，高100mm） | m | 197.2 |  | 0 | 85.48
418-2-6 | 树脂混凝土排水槽（外宽约133mm，含不锈钢格栅盖板） | m | 197.2 |  | 0 | 213.6
425 | 人行天桥附属 |  |  |  | 0
425-1 | 顶棚 |  |  |  | 0
425-1-1 | 顶棚立柱 | kg | 63477.8 |  | 0 | 8.14
425-1-3 | 顶棚（8+1.14+8夹胶钢化玻璃+铝单板，含钢骨架，水平投影面积） | m2 | 527.6 |  | 0 | 957.16
425-1-5 | 顶棚（12mm厚PC耐力板+铝单板，含钢骨架，水平投影面积） | m2 | 1041.2 |  | 0 | 909.16
425-2 | 电梯井道结构及装饰 |  |  |  | 0
425-2-1 | 电梯井道钢材 | kg | 48186.2 |  | 0 | 8.14
425-2-5 | 8+1.52+8夹胶钢化玻璃（电梯井） | m2 | 884.4 |  | 0 | 352.81
425-2-7 | 铝框铝合金百叶窗 | m2 | 60 |  | 0 | 536.7
425-3 | 栏杆、扶手 |  |  |  | 0
425-3-1 | 不锈钢立柱玻璃栏板+不锈钢管扶手 | m | 718.2 |  | 0 | 948.15
425-3-4 | 绿化栏杆（Q235B钢管，高1.1m，含混凝土基座） | m | 99 |  | 0 | 355.58
425-4 | 电梯 |  |  |  | 0
425-4-1 | 垂直升降电梯（2层，载重1050kg，提升速度1m/s，单开门） | 台 | 6 |  | 0 | 175631.5
| 第 400 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 600章（常平镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 常平镇部分 |  |  | 第 5 页 | 共 6 页
第600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
604-7 | 悬挂（附着）式交通标志
604-7-1 | φ80限高标志牌 | 块 | 6 |  | 0 | 160
604-7-2 | 100×80桥名牌 | 块 | 6 |  | 0 | 240
604-7-3 | 100×80推车标志 | 块 | 24 |  | 0 | 209.5
| 第 600 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：

## 800章（常平镇部分）
工程量清单-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 东莞市公常路改造工程第二标段 |  |  | 合同段:
编制范围: 常平镇部分 |  |  | 第 6 页 | 共 6 页
第800章 管理、养护设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 参考单价
807-3 | 低压配电装置
807-3-3 | （配电）控制箱、柜
807-3-3-2 | 控制箱
807-3-3-2-1 | 电梯控制箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 6 |  | 0 | 2880
807-3-3-2-2 | 水泵控制箱IP65,2.0mm不锈钢 | 台 | 6 |  | 0 | 2922
807-3-3-2-15 | 天桥电气配电箱BAP-QL IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-16 | 天桥电气配电箱BAP-ZW IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-3-3-2-17 | 天桥电气配电箱BAP-ZJHY IP65,2.0mm不锈钢（落地安装，含基础） | 台 | 1 |  | 0 | 5412
807-7 | 照明灯具 |  |  |  | 0
807-7-1 | LED灯 |  |  |  | 0
807-7-1-1 | LED壁灯（AC220V,10W,IP65,3000K,光效≥120lm/W） | 套 | 132 |  | 0 | 158.55
807-8 | 电缆 |  |  |  | 0
807-8-1 | 电力电缆 |  |  |  | 0
807-8-1-1 | 截面面积35mm2以内 |  |  |  | 0
807-8-1-1-1 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×4（含电缆头） | 米 | 217.48 |  | 0 | 30.18
807-8-1-1-2 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×25+1×16（含电缆头） | 米 | 297 |  | 0 | 121.33
807-8-1-1-4 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-3×2.5（含电缆头） | 米 | 1330.12 |  | 0 | 17.74
807-8-1-1-6 | 配电电缆ZR-YJV-0.6/1KV-5×16（含电缆头） | 米 | 211 |  | 0 | 82.17
807-8-1-1-9 | 配电电缆YJV-0.6/1KV-4×50+1×25（含电缆头） | 米 | 1228.78 |  | 0 | 208.4
807-9 | 线槽 |  |  |  | 0
807-9-1 | 金属制品线槽 |  |  |  | 0
807-9-1-1 | 线槽宽度150mm以下 |  |  |  | 0
807-9-1-1-1 | 电缆槽盒(不锈钢304，100*50mm，户外防雨型) | 米 | 732 |  | 0 | 41.73
808-3 | 接地系统 |  |  |  | 0
808-3-4 | 接地扁钢（40×4不锈钢扁钢） | 米 | 60 |  | 0 | 41.65
808-3-5 | 接闪短杆（Ф20不锈钢圆钢，0.5m高） | 根 | 24 |  | 0 | 82.38
808-3-6 | 铜编织带600×80×8mm，带安装附件 | 条 | 60 |  | 0 | 89.05
808-3-7 | 铜编织带1000×80×8mm，带安装附件 | 条 | 12 |  | 0 | 133.25
808-3-8 | 避雷引下线（利用钢结构或结构主筋搭接） | m | 410.15 |  | 0 | 19.51
808-3-9 | 等电位端子箱 | 台 | 6 |  | 0 | 85
809-1 | 铺设管道 |  |  |  | 0
809-1-1 | 铺设塑料管 |  |  |  | 0
809-1-1-1 | 1孔塑料管铺设 |  |  |  | 0
809-1-1-1-1 | 电缆穿线管UPVC75,＆=4.0mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 1277.87 |  | 0 | 39.87
809-1-2 | 铺设镀锌钢管 |  |  |  | 0
809-1-2-1 | 1孔镀锌钢管铺设 |  |  |  | 0
809-1-2-1-2 | 可挠金属电线保护管KJG-V25防水型 | 延米 | 462 |  | 0 | 47.2
809-1-2-1-3 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm |  |  |  | 0
809-1-2-1-3-1 | 电缆穿线管SC32,＆=2.5mm（埋地敷设，含挖填方） | 延米 | 53.76 |  | 0 | 34.52
809-1-2-1-4 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm |  |  |  | 0
809-1-2-1-4-1 | 电缆穿线管SC40,＆=3.0mm（桥上明敷） | 延米 | 23.36 |  | 0 | 24.4
809-1-2-4 | 4孔镀锌钢管铺设 |  |  |  | 0
809-1-2-4-1 | 电缆穿线管4XSC50,＆=3.5mm（桥上明敷） | 延米 | 46.53 |  | 0 | 116.51
| 第 800 章 小计 |  | 0
企业数字证书电子签章：